## ВК
№ п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість
1. | Система господарсько-питного водопостачання В1.1, В1 футкорт
1 | Труба сталева електрозварна емальована Ø 108х3,5 | м | 85
2 | Фасонні частини сталеві емальовані для труб Д=109 | компл. | 1
3 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ø40 | м | 20
4 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ø32 | м | 68
5 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ø25 | м | 18
6 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ø15 | м | 12
7 | Фасонні частини сталеві оцинковані для труб Д=15-40мм | компл. | 1
8 | Труба PN 20 d20 HP-Trend Stabi-glass | м | 112
9 | Труба PN 20 d25 HP-Trend Stabi-glass | м | 48
10 | Труба PN 20 d32 HP-Trend Stabi-glass | м | 40
11 | Труба PN 20 d40 HP-Trend Stabi-glass | м | 4
12 | Муфта з зовнішньою різьбою d20-1/2" HP-Trend | шт | 1
13 | Муфта з зовнішньою різьбою d25-3/4" HP-Trend | шт | 4
14 | Муфта з зовнішньою різьбою d32-1" HP-Trend | шт | 8
15 | Муфта з зовнішньою різьбою d40-1 1/4" HP-Trend | шт | 2
16 | Коліно 90 ° d20 HP-Trend | шт | 49
17 | Коліно 90 ° d25 HP-Trend | шт | 7
18 | Коліно 90 ° d32 HP-Trend | шт | 15
19 | Коліно 90 ° d40 HP-Trend | шт | 1
20 | Коліно настінне з вушками з внутрішньою різьбою (гніздо для крана) d20-1/2" HP-Trend | шт | 55
21 | Муфта редукційна d25/20 HP-Trend | шт | 10
22 | Муфта редукційна d32/25 HP-Trend | шт | 7
23 | Муфта редукційна d40/32 HP-Trend | шт | 2
24 | Трійник d20 HP-Trend | шт | 8
25 | Трійник редукційний d25/20/25 HP-Trend | шт | 21
26 | Трійник d25 HP-Trend | шт | 3
27 | Трійник редукційний d32/20/32 HP-Trend | шт | 18
28 | Трійник редукційний d32/25/32 HP-Trend | шт | 3
29 | Трійник d32 HP-Trend | шт | 3
30 | Трійник d40 HP-Trend | шт | 1
31 | Кран кульовий Ду32 | шт | 1
32 | Кран кульовий Ду25 | шт | 1
33 | Кран кульовий Ду20 | шт | 1
34 | Перехід концентричний Ду40х32 | шт | 2
35 | Перехід концентричний Ду40х25 | шт | 2
36 | Перехід концентричний Ду25х15 | шт | 1
37 | Запобіжний клапан Ду20 | шт | 4
38 | Кран кульовий Ду20 | шт | 4
39 | Зворотній клапан Ду 20 | шт | 4
40 | Ізоляція δ=13*108мм | м | 92
41 | Ізоляція δ=13*48мм | м | 22
42 | Ізоляція δ=13*42мм | м | 74
43 | Ізоляція δ=13*35мм | м | 20
44 | Ізоляція δ=13*22мм | м | 14
45 | Стрічка ізоляційна | м | 280
46 | Клей | л | 7.11
47 | Метал для кріплення сталевих ізольованих труб | кг | 121
48 | Покраска труб масляною фарбою за 2 раза | м.кв | 87.4
49 | Емаль ПФ-115 | кг | 23.86
50 | Ґрунтування труб за 1 раза | м.кв | 87.4
51 | Ґрунт ГФ-21 | кг | 7.87
52 | Вузол обліку води з лічильником Ø 15мм з модулем передачі імпульсів та даних АТ-МBus-NE-02 Smart C+ JS1.6-02 Apator PoWoGaz | компл. | 1
53 | - Лічильник води SMART C+ JS1,6-02 DN 15 з модулем передачі імпульсів та даних АТ-МBus-NE-02 | шт | 1
54 | - Кран кульовий Ду15 | шт | 1
55 | - Ремонтна катушка (замість водоміру) | шт | 1
56 | - Фільтр сітчастий Ду15 | шт | 1
57 | - Штуцер Ду15 | шт | 2
58 | - Регулятор тиску НERZ Ду15 | шт | 1
59 | - Зворотний клапан Ду15 | шт | 1
60 | - Труба сталева водогазопровідна Ду15 | м | 0.6
61 | - Ніпель латунний 1/2"х1/2" | шт | 2
62 | - Запірний клапан дистанційного перекриття подачі води UMS Stop Vavle | шт | 1
63 | Врізка в мережу Ø108х3,5 раніше запроектовану Ø32 | шт | 1
64 | Перепідключення існуючої будівлі (перед засувкою існуючого лічильника) Ø108х3,5 | шт | 1
65 | Внутрішній поливальний кран Ду20 в комплекті зі шлангом L=20м | шт | 1
66 | - Кран кульовий Ду20 | шт | 1
67 | - Шланг L=20м | шт | 1
68 | Гідравлічні випробування | м | 203
69 | Кріпильні елементи(хомути,дюбеля,стрижень,анкер,болти,шайби,гайки) | компл. | 1
70 | Витратні матеріали (круги,розчинник,паста д/паковки,льон-волокно,електроди,паста склоемалі) | компл. | 1
2. | Система гарячого водопостачання Т3.1, Т3 футкорт
1 | Труба PN 20 d20 HP-Trend Stabi-glass | м | 48
2 | Труба PN 20 d25 HP-Trend Stabi-glass | м | 12
3 | Труба PN 20 d32 HP-Trend Stabi-glass | м | 12
4 | Муфта з внутрішньою різьбою d20-1/2" HP-Trend | шт | 1
5 | Муфта з внутрішньою різьбою d25-1/2" HP-Trend | шт | 2
6 | Муфта з внутрішньою різьбою d32-1" HP-Trend | шт | 2
7 | Коліно 90 ° d20 HP-Trend | шт | 13
8 | Коліно 90 ° d25 HP-Trend | шт | 3
9 | Коліно 90 ° d32 HP-Trend | шт | 2
10 | Коліно настінне з вушками з внутрішньою різьбою (гніздо для крана) d20-1/2" HP-Trend | шт | 24
11 | Муфта редукційна d25/20 HP-Trend | шт | 2
12 | Муфта редукційна d32/20 HP-Trend | шт | 2
13 | Муфта редукційна d32/25 HP-Trend | шт | 2
14 | Трійник d20 HP-Trend | шт | 7
15 | Трійник редукційний d25/20/25 HP-Trend | шт | 7
16 | Трійник редукційний d32/20/32 HP-Trend | шт | 3
17 | Трійник d32 HP-Trend | шт | 2
18 | Кран кульовий Ду20 | шт | 4
19 | Бойлер для нагріву води 2,0кВт з сухим теном Bosch Tronic 8000T 100літрів | шт | 4
20 | Кріпильні елементи(хомути,дюбеля,стрижень,анкер,болти,шайби,гайки) | компл. | 1
3 | Система господарсько-питного водопостачання полив територій В 10
1 | Труба водогазопровідна оцинкована Ø25 | м | 50
2 | Кран кульовий Ду25 | шт | 2
3 | Кран кульовий для спуску води Ду15 | шт | 2
4 | Зовнішній поливочний кран Ø 25, Ру 16 бар у складі: | компл. | 2
5 | - кран кульовий Ду 25 | шт | 2
6 | - рукав гумовий напірний з текстильним каркасом | шт | 2
7 | - Труба ПЕ Ø 32
8 | Перехід ПЕ/Ст Ø 32/25 | шт | 2
9 | Метал для кріплення сталевих ізольованих труб | кг | 68
10 | Гідравлічні випробування трубопроводів | м | 50
11 | Кріпильні елементи(хомути,дюбеля,стрижень,анкер,болти,шайби,гайки) | компл. | 1
12 | Витратні матеріали (круги,розчинник,паста д/паковки,льон-волокно,електроди) | компл. | 1
13 | Крапанний бокс | шт | 2
4 | Система протипожежного водопостачання В2
1 | Труба сталева електрозварна емальована Ø 108х3,5 | м | 270
2 | Труба сталева електрозварна емальована Ø 76х3,5 | м | 350
3 | Фасонні частини сталеві емальовані для труб Д=76-108 | компл. | 1
4 | Засувка фланцева Ду100мм "Батерфляй" | шт | 5
5 | Засувка фланцева Ду65мм "Батерфляй" | шт | 8
6 | Засувка фланцева з висувним шпиндилем Ру 16 бар Ø100 | шт | 1
7 | Зворотній клапан Ø100 | шт | 1
8 | Пожежні патрубки Ø80 | шт | 2
9 | Кран комплект пожежний для двох пожежних кран-комплектів Ду-50 та кран-комплекта Ду-25 HW-25-52-NKV-2k у складі: | компл. | 38
10 | - Шафа навісна HW-25-52-NKV-2k (600х1750х250) | шт | 1
11 | - Касета для плоско складного рукава | шт | 2
12 | - Муфта з’єднувальна Ду50 | шт | 2
13 | - Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) | шт | 2
14 | -Головка з’єднувальна муфтова ГМ-50 | шт | 2
15 | - Рукав пожежний латексний латексний Д-51мм L=20м | шт | 2
16 | - Головка з’єднувальна рукавна ГР-50 | шт | 4
17 | - Ствол пожежний перекрив ний PWH-52 Ду50 зі сприском 16мм | шт | 2
18 | - Головка з’єднувальна цапкова ГЦ-50 | шт | 2
19 | - Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі: | шт | 1
20 | - котушка для напівжорсткого рукава | шт | 1
21 | - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)
22 | - головка рукавна Ду-25
23 | - рукав напівжорсткий Д-25мм довжиною 20м
24 | - ствол перекривний DN-25
25 | - Датчик відкриття дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охоронний магнітоконтактний) | шт | 38
26 | - Блок управління пожежним краном (БУПК) | шт | 38
27 | - Вогнегасник ВП-6 | шт | 2
28 | Кран-комплект пожежний HW-25-52-WKV-2k для двох пожежних кранів Ду-50 та кран-комплекта Ду-25 у складі: | компл. | 6
29 | - Шафа вбудована HW-25-52- WKV-2k (600х1700х250) | шт | 1
30 | - Касета для плоско складного рукава | шт | 2
31 | - Муфта з’єднувальна Ду50 | шт | 2
32 | - Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) | шт | 2
33 | - Головка з’єднувальна муфтова ГМ-50 | шт | 2
34 | - Рукав пожежний латексний латексний Д-50мм L=20м | шт | 2
35 | - Головка з’єднувальна рукавна ГР-50 | шт | 4
36 | - Ствол пожежний перекрив ний PWH-52 Ду50 зі сприском 16мм | шт | 2
37 | - Головка з’єднувальна цапкова ГЦ-50 | шт | 2
38 | - Кран-комплект пожежний Ду-25 у складі: | шт | 1
39 | - котушка для напівжорсткого рукава | шт | 1
40 | - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду-25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)
41 | - головка рукавна Ду-25
42 | - рукав напівжорсткий Д-25мм довжиною 20м
43 | - ствол перекривний DN-25
44 | - Датчик відкриття дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охоронний магнітоконтактний) | шт | 6
45 | - Блок управління пожежним краном (БУПК) | шт | 6
46 | - Вогнегасник ВП-6 | шт | 2
47 | Метал для кріплення сталевих ізольованих труб | кг | 522
48 | Покраска труб масляною фарбою за 2 раза | м.кв | 392
49 | Фарба | кг | 107
50 | Ґрунтування труб за 1 раза | м.кв | 392
51 | Ґрунт ГФ-21 | кг | 35.3
52 | Гідравлічні випробування трубопроводів | м | 620
53 | Кріпильні елементи(дюбеля,стрижень,анкер,болти,шайби,гайки) | компл. | 200
54 | Витратні матеріали (круги,розчинник,паста д/паковки,льон-волокно,електроди) | компл. | 1
7. | Система К1фут, К1 існ.буд.
1 | Труба чавунна Pam-Global S (SML) DN150 | м | 27
2 | Труба чавунна Pam-Global S (SML) DN100 | м | 108
3 | Фасонні частини для труб (SML) 150-100мм | компл. | 1
4 | Ревізія DN100 Pam-Global | шт | 16
5 | Повітряний клапан HL901 DN75/90/110 | шт | 11
6 | Повітряний клапан HL901 DN50 | шт | 1
7 | Хомут RAPID для кріплення через 1,5 м для труби чугунної DN 150 | шт | 18
8 | Хомут RAPID для кріплення через 1,5 м для труби чугунної DN 100 | шт | 72
9 | Стрижень різьбовий М10 | м | 135
10 | Дюбель латунний М10 | шт | 135
11 | Профіль монтажний перф.40х40х2,5мм | м | 67.5
12 | Труби поліпропіленові каналізаційні та фасонні частини до них Ø 100 Magnaplast | м | 23
13 | Труби поліпропіленові каналізаційні та фасонні частини до них Ø 50 Magnaplast | м | 29
14 | Фасонні частини для труб п/п 50-100мм | компл. | 1
15 | Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення через 1,5 м для труби п/п DN 100 | шт | 15
16 | Хомут зі шпилькою та дюбелем для кріплення через 1,5 м для труби п/п DN 50 | шт | 20
17 | Стрижень різьбовий М10 | м | 35
18 | Дюбель латунний М10 | шт | 35
19 | Трап HL317 DN100 | шт | 2
20 | Запобіжна мембрана HL870 R90/120 | шт | 2
21 | Футляр з труб ПЕ 100 SDR 26 Ø450 | м | 10
22 | Футляр з труб ПЕ 100 SDR 26 Ø355 | м | 15
23 | Гільза сталева електрозварна Ду200 | м | 0.8
24 | Гільза сталева електрозварна Ду400 | м | 1.6
25 | Зачеканка гільзи Д=200мм | шт | 2
26 | Зачеканка гільзи Д=400мм | шт | 4
27 | Витратні матеріали(льон-волокно,силікон,круги відрізні,тощо) | компл. | 1
8. | Система К3фут
1 | Труба чавунна Pam-Global S (SML) DN100 | м | 104
2 | Фасонні частини для труб (SML) Д=100мм | компл. | 1
3 | Ревізія DN100 Pam-Global | шт | 9
4 | Повітряний клапан HL901 DN75/90/110 | шт | 8
5 | Хомут RAPID для кріплення через 1,5 м для труби чугунної DN 100 | шт | 68
6 | Стрижень різьбовий М10 | м | 68
7 | Дюбель латунний М10 | шт | 68
8 | Профіль монтажний перф.40х40х2,5мм | м | 34
9 | Трап HL317 DN100 | шт | 5
10 | Запобіжна мембрана HL870 R90/120 | шт | 5
11 | Футляр з труб ПЕ 100 SDR 26 Ø315 | м | 15
12 | Гільза сталева електрозварна Ду200 | м | 2.4
13 | Зачеканка гільзи Д=200мм | шт | 8
14 | Витратні матеріали(льон-волокно,силікон,круги відрізні,тощо) | компл. | 1
9 | Система дощової каналізації та аварійних вод К2, К2н
1 | Насос дренажний Makita PF1010 Р=0,55 кВт | шт | 3
2 | Труба сталева електрозварна емальована Ø219х4,5 | м | 17
3 | Труба сталева електрозварна емальована Ø159х4,5 | м | 210
4 | Труба сталева електрозварна емальована Ø108х3,5 | м | 51
5 | Фасонні частини сталеві емальовані для труб Д=108-219мм | компл. | 1
6 | Труба водогазопровідна оцинкована Ø32 | м | 46
7 | Фасонні частини сталеві оц. для труб Д=32мм | компл. | 1
8 | Водостічна воронка з електрообігрівом HL62.1Р/5 | шт | 10
9 | Надставний елемент HL65Р для воронки HL62.1Р/5 | шт | 10
10 | Компенсаційн патрубок муфта зєднувальна 160мм | шт | 10
11 | Водостічна воронка з електрообігрівом HL62.1Р/1 | шт | 2
12 | Компенсаційн патрубок муфта зєднувальна 110мм HL9/1 | шт | 2
13 | Зворотній клапан Ду32 | шт | 3
14 | Кран кульовий Ду32 | шт | 3
15 | Ревізія Ду100 | шт | 1
16 | Ревізія Ду150 | шт | 8
17 | Ревізія Ду200 | шт | 1
18 | Ізоляція δ=9*108мм | м | 56
19 | Ізоляція δ=9*160мм | м | 230
20 | Ізоляція листова δ=10мм самоклеюча | м2 | 25
21 | Ізоляція δ=9*42мм | м | 50
22 | Стрічка ізоляційна | м | 447
23 | Клей | л | 19.75
24 | Метал для кріплення сталевих ізольованих труб | кг | 430
25 | Покраска труб масляною фарбою за 2 раза | м.кв | 280
26 | Фарба | кг | 76.45
27 | Ґрунтування труб за 1 раза | м.кв | 280
28 | Ґрунт ГФ-21 | кг | 25.2
29 | Кріпильні елементи(дюбеля,стрижень,анкер,болти,шайби,гайки) | компл. | 90
30 | Витратні матеріали (круги,розчинник,паста д/паковки,льон-волокно,електроди) | компл. | 1